МОУ «Верхопенская средняя общеобразовательная школа имени М.Р. Абросимова»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

_________ Т. Билецкая

«_____»____________200__

АКТ

приемки кабинета биологии к новому 200___/200___учебному году

Комиссия, назначенная приказом директора ________________от «____» _____________200__г. № _________ в составе:

Председатель: ________________________________заместитель директора по____________________________________

Члены комиссии:

_____________________заведующий кабинетом биологии,

_______________________медицинская сестра,

_________________________уполномоченный по охране труда,

__________________________представитель профкома школы.

установила:

1. Количество мест для учащихся: по норме

2. Площадь:

кабинета (по норме 66 кв.м ), фактически.

фактически

лаборантской (по норме 16 кв.м), фактически

3. Лаборатория находится в смежном помещении с двумя выходами; в класс со стороны доски v в коридор (да / нет)

4. Освещение: естественное (да / нет),

искусственное - люминесцентные лампы (да / нет), освещенность на столах (по норме 300 як), фактически ______________.

5. Окна: фрамуги открываются с пола (да/нет). Остекление: целое/требует замены _ кв.м.

6. Столы ученические лабораторные с бортиком / без бортика.

7. Столы ростовых групп (ед.):

«В»________, стулья ________,

«Г»________, стулья ________,

«Д»________, стулья ________.

8.      Электрическое питание столов имеется / не имеется, напряжение 42 В, 220 В (указать).

9.      Электрическое питание осуществляется от электрощита марки КЭХ (да / нет), школьного

10.   Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено / не

проверено. Протокол № ______ от _________________. Наименование проверяющей организации_______________________

___________________________________________________________________________________________________________.

11.     Вытяжной шкаф для проведения лабораторных работ имеется/ не имеется.

12.    Шкафы с неостекленными дверцами для хранения химикатов имеются / не имеются.

13.     Площадь открывающихся фрамуг (форточек) составляет _______кв.м, что менее /

более 1/50 площади пола.

14.   Общая приточно-вытяжная вентиляция имеется / не имеется, работает / не работает, проверена / не проверена. Протокол № _____от ___________________________

15.    Пол линолеумный, трещины имеются / не имеются.

16.    Опись химических реактивов имеется / не имеется, соответствует / не соответствует перечни реактивов.

17.   Стеклянная посуда имеется в достаточном количестве / не достает.

18.     Надписи на асех / не на всех емкостях с реактивами имеются / не имеются на русском языке.

19.     Реактивы хранятся по катионам / по группам хранения.

20.    Средства пожаротушения (песок, одеяло, огнетушитель, совок) имеются / не имеются.

21.   Аптечка 16 наименований укомплектована / не укомплектована.

22.    Учитель биологии, лаборант обучение по охране труда прошли в _____________ году / не проходили более 3 лет.

23.   Учитель биологии курсовую переподготовку по специальности прошел в _________________году.

24.    Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются / не имеются. На основании осмотра кабинета биологии и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать кабинет биологии готовым /не готовым к проведению занятий в _________________ учебном году.

Председатель     ______________________

Члены комиссии ______________________

______________________

______________________

______________________