МОУ «Верхопенская средняя общеобразовательная школа имени М.Р. Абросимова»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

_________ Т. Билецкая

«_____»____________200__

АКТ

приемки кабинета химии на готовность к новому 200___/200___ учебному году

«_____» ______________ 200   г.

Комиссия, назначенная приказом директора _______________ от «__» ____________ 200__ г. № ____ в составе:

Председатель: ____________________________ заместитель директора по______________________________

Члены комиссии: __________________________заместитель директора по______________________________

____________________________заведующий кабинетом биологии, методист,

____________________________ специалист по охране труда,

____________________________ медицинская сестра,

____________________________ представитель профкома школы.

установила:

1.      Количество мест для учащихся (ед.)___________________

2.      Площадь:

кабинета по норме 66 кв.м,, фактически_________________(кв.м.);

лаборантской по норме 32 кв.м., фактически____________________(кв.м.);

3.     Лаборантская находится в смежном помещении за передней стеной (да) задней стеной (да) ___________ Имеется два выхода при норме: один в кабинет, другой в коридор, фактически _________________

4.      Освещение:

естественное (указать % целостности остекления) ________________,

искусственное (% работающих)____________________;

освещенность на столах по норме 300 лк, на классной доске 500 лк, фактически (указать) _.

5.      Столы ученические лабораторные (ед.) с бортиком _______. без бортиков ___________ (да. нет). Демонстрационный стол с бортиком ____________ , без бортиков _________

6.      Столы стулья ростовых групп:

группа «В»______(ед.);______(ед.); группа «Г» ____(ед.), _______ (ед.); группа «Д» ____ (ед.), _____ (ед.).

7.      Электрическое питание к лабораторным столам имеется: 42 В, 220 В, не имеется (указать) ________ .

8.      Электрическое питание осуществляется (да, нет) от электрощита «школьного», «КЭХ»__.

9.      Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено (да, нет) ______ . Протокол (акт) № ____ от « ____ » __________________ г., наименование организации, проводившей замеры _______.

10.     Вытяжной шкаф для проведения лабораторных работ и демонстрации опытов пригоден, не пригоден (размещен в передней стене)____________.

11.     Вытяжная вентиляция из шкафов с химическими реактивами 1,2,3 классов опасности имеется (да, нет)____________________

12.     Площадь открывающихся фрамуг (форточек) 1/50 площади пола, более______________

менее_______(указать).

13.    Общая приточно-вытяжная вентиляция площади пола имеется (да, нет), работает ______________ проверена_____________(протокол № ______от «_____»____________________г.).

14.    Пол кабинета и лаборантской (указать материал)________________, имеет, не имеет трещины и щели _________________________________________________________.

15.    Окраска потолка: клеевая, не клеевая (указать)________________________________.

16.    Стены: окраска масляная (да, нет), панели высотой 1,5 м (указать) выполнены (не выполнены) керамической плиткой (да, нет),

17.    Опись химических реактивов имеется, (не имеется), соответствует перечню учебно-наглядных пособий (не соответствует).

18.    Стеклянная посуда имеется в достаточном количестве _______________не имеется _____________, не

достает (указать какой)________________________.

19.   Фарфоровая посуда имеется в достатке (да, нет)___________, не достает (указать какой)

20.     Надписи на всех емкостях с реактивами на русском языке (да, нет)______________.

21.   Реактивы хранятся (да, нет) по катионам ____________, по группам хранения________________

22.    Средства пожаротушения (песок, совок, одеяло, огнетушитель - указать какой марки)_______________.

23.   Аптечка (16 наименований) укомплектована (да, нет).

24.   Учитель химии, лаборант обучены по охране труда, имеется удостоверение (не имеется)___________.

25.     Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности в кабинете химии (да, нет) имеются _____________,

соответствуют требованиям___          не соответствуют требованиям Положения о порядке разработки и

утверждения правил и инструкций по охране труда.

26.     В кабинете (да, нет) имеется ________раковина с водопроводом.

На основании осмотра кабинета химии № ____и ознакомления с соответствующей

документацией комиссия приняла решение: считать кабинет химии № ___________готовым к проведению в нем занятий в новом _______учебном году.

Председатель_______________________

Члены комиссии _____________________

_____________________

_____________________

_____________________